VOT - HOSPITAL  E  MATERNIDADE  DE  SÃO FRANCISCO  DA  PENITÊNCIA.

O.S.S.M.T.

# Ordem  de  Serviço  Sobre  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho

O.S.S.M.T.-004

REV. 0 -JUN/99

Assunto : Programa  de  Prevenção  e  Controle  de  Emergências

1- Responsabilidades :

- Setor de Segurança do Trabalho: responsabilidade de coordenar a implementação e manutenção deste programa.

- Diretoria: fornecer os recursos necessários para o programa.

- Funcionários: Participar das atividades do programa, em todas as etapas, bem como informar ao Setor de Segurança sobre qualquer irregularidade ou risco observado.

2- Definição:

Emergência: para a abrangência deste programa, definimos como emergência aquelas situações indesejáveis que colocam risco as diversas formas de vida, o meio ambiente e os bens materiais da empresa ou da vizinhança.

3- Propósito:

Assegurar que haja um conjunto de ações que tem como principal objetivo a prevenção de emergências ( em especial, os casos de incêndio) e a aplicação ordenada das medidas para redução e controle das perdas e danos decorrentes.

01/03

4- Política:

Este programa deve ser aplicado através das seguintes áreas:

- Formação da Brigada de Incêndio.

- Elaboração e divulgação de um Plano de Emergência.

- Implantação e manutenção de um Programa de  Prevenção.

- Implantação e manutenção de um Programa de Inspeção.

Importante: O desenvolvimento de cada área encontra-se dividido nas ações indicadas abaixo:

1 - Formação da Brigada de Incêndio:

a - Definição do pessoal por turno (equipe).

b - Treinamento do pessoal:

.  Prevenção e combate à incêndios.

. Conhecimento sobre os sistemas disponíveis na empresa.

. Conhecimento sobre o Plano de Emergência.

2 - Plano de Emergência:

a - Levantamento do recursos materiais e humanos.

b - Levantamento dos dispositivos de desligamento de emergência.

c - Levantamento dos sistemas de comunicação.

d - Estudo das rotas de abandono por setor e geral.

e - Estudo do sistema de iluminação de emergência das rotas de fuga.

f - Estudo sobre técnicas emergenciais para a remoção de pacientes.

g - Divulgação do Plano de Emergência.

h - Integração com o Corpo de Bombeiros.

3 - Programas de Prevenção de Incêndio.

a - Divulgação sobre medidas de prevenção de incêndio e pânico.

b - Inspeções de prevenção de perdas.

Identificação e redução das cargas de incêndio das classes:

- Materiais combustíveis sólidos (papel, madeira, espuma, etc.).

- Equipamentos elétricos.

- Materiais inflamáveis.

4 - Programa de Inspeção dos Equipamentos de Emergência.

a - Inspeção dos equipamentos de combate à incêndios.

02/03

b - Inspeção dos equipamentos de apoio (luminárias de emergência, geradores, telefones de emergência, etc.).

c - Procedimentos para substituição e manutenção de equipamentos.

Espaço  reservado  para  informações  relativas  à  esta  O.S.S.M.T.:

Validade: junho de 2000.

ELABORAÇÃO:                                        REVISÃO :                                       APROVAÇÃO:

03/03